## Orçamento Sintético R01
|  |  | Reforma da Biblioteca |  |  | B.D.I.:
Adequação da Biblioteca Paulo Bertran, localizada no 3º andar do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, incluindo a construção do espaço de trabalho amistoso para neurodivergentes.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | Total (R$) | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DESMONTAGENS
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.28
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16
1.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
1.4 | INS_05 | Próprio | CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA 60X40X40 cm (OU DIM. SIMILAR) PARA GUARDA TEMPORÁRIA DO ACERVO - CONJUNTO COM 10 UNIDADES | CJ. | 50
1.5 | CPU SEBIB_01 | Próprio | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MÓDULO DE ARQUIVO DESLIZANTES DO 3º PAV. AO SUBSOLO ( APROX. 8 METROS DE COMPRIMENTO CADA) | UN. | 7
1.6 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 280
2 |  |  | CONSTRUÇÃO
2.1 | CPU SEBIB_11 | Próprio | Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guia simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos e isolamento acústico | m² | 18.97
2.2 | CPU SEBIB_10 | Próprio | Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guia simples, sem vãos, com isolamento acústico | m² | 15.42
3 |  |  | PISOS E RODAPÉS
3.1 | 101743 | SINAPI | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 | m² | 24.23
3.2 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | M | 19.76
4 |  |  | PINTURA E REVESTIMENTO
4.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 85
4.2 | CPU SEBIB_05 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM NA COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF SINAPI 88489 | m² | 5.18
4.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 53.5
4.4 | CPU SEBIB_09 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTOFADA (REVESTIMENTO ACÚSTICO) NA MARCENARIA. REF SBC 120125 | m² | 52.36
5 |  |  | MARCENARIA, VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
5.1 | 102187 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1
5.2 | CPU SEBIB_12 | Próprio | PORTA DE CORRER MIOLO MADEIRA, COM DUAS FOLHAS, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE CORRER - REF.: SEDOP 091506 | m² | 4.46
5.3 | INS_12 | Próprio | MARCENARIA PLANEJADA COM MESAS INDIVIDUALIZADAS E ESTANTES, AUTOPORTANTE, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E REVESTIMENTO ACÚSTICO (NÃO INCLUSO) | UN. | 2
5.4 | 15.04.70 | EMBASA | PAINEL EM CHAPA LISA DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.93
5.5 | 55.06.47 | EMBASA | FORNEC. E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF | m² | 0.78
5.6 | INS_13 | Próprio | MESA DE ESTUDO INDIVIDUAL/COLETIVA SOB MEDIDA COM FACE DUPLA, TAMPO EM MDF BP AMADEIRADO, ESTRUTURA METÁLICA NA COR CINZA CLARO E SEPARAÇÃO POR DIVISÓRIAS | UN. | 7
5.7 | INS_14 | Próprio | MESA DE CENTRO/LATERAL QUADRADA, SOB MEDIDA, COM TAMPO EM MDF BP NA COR AMADEIRADA E PÉS METÁLICOS NA COR CINZA CLARO | UN. | 3
5.8 | INS_15 | Próprio | BANCADA EM MDF BP 18 mm NA COR BRANCA COM PRATELEIRAS EXTERNAS + COMPLEMENTO DE BANCADA EXISTENTE EM MDF BP NA COR BRANCA | UN. | 1
5.9 | CPU SEBIB_04 | Próprio | ESTANTE EM AÇO COM UMA FACE E SEIS PRATELEIRAS INCLINADAS (PORTA REVISTA) COM REGULAGEM DE ALTURA, CONJUNTO COM ACABAMENTOS SUPERIOR (CHAPÉU) E LATERAIS EM MDF BP AMADEIRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 102238 ) | UN. | 4
5.10 | CPU SEBIB_03 | Próprio | ESTANTE EM AÇO COM UMA FACE E SEIS PRATELEIRAS RETAS COM REGULAGEM DE ALTURA, CONJUNTO COM ACABAMENTOS SUPERIOR (CHAPÉU) E LATERAIS EM MDF BP AMADEIRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 102238 ) | UN. | 12
5.11 | CPU SEBIB_02 | Próprio | ESTANTE EM AÇO COM DUAS FACES E DOZE PRATELEIRAS RETAS COM REGULAGEM DE ALTURA, CONJUNTO COM ACABAMENTOS SUPERIOR (CHAPÉU) E LATERAIS EM MDF BP AMADEIRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 102238 ) | UN. | 36
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
6.1 | 059815 | SBC | FIXACAO ELETRODUTO APAR ABRACADEIRA D 3/4"" C/ CUNHA | UN | 50
6.2 | 00000412 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | 100
6.3 | 036844 | SBC | ARAME GALVANIZADO #12 AWG | KG | 5
6.4 | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 40
6.5 | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 40
6.6 | 014203 | SBC | BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO COM 10 PEÇAS | UN | 10
6.7 | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 40
6.8 | 028543 | SBC | FERRAMENTA - BROCA PARA ACO HSS 6,30x101mm REF. 43141182 TRAMONTINA | UN | 4
6.9 | 019824 | SBC | BROCA ACO RAPIDO PARA METAL DE 7/8" DIN 338 HSS VONDER | UN | 4
6.10 | 062590 | SBC | CAIXA DE PISO ALTA 4"" X 4"" EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM | UN | 25
6.11 | 062343 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX LARANJA | UN | 15
6.12 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120
6.13 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50
6.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
6.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
6.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
6.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
6.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
6.19 | 106669 | SINAPI | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 80
6.20 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50
6.21 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
6.22 | 00044531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | UN | 5
6.23 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 4
6.24 | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
6.25 | 020673 | SBC | LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO 3/4" | UN | 10
6.26 | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 100
6.27 | 036559 | SBC | PLUG MACHO 2P + T 20A | UN | 12
6.28 | 036559 | SBC | PLUG MACHO 2P + T 10A | UN | 1
6.29 | 034531 | SBC | PLUG FEMEA 2P + T 20A | UN | 12
6.30 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
6.31 | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8
6.32 | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8
6.33 | INS_07 | Próprio | CONECTOR ELÉTRICO DE TORÇÃO SCORTCHLOK 2 COM SISTEMA DE EMENDA DE TOPO, CONECTOR PARA R/Y DE CABO DE 0,5 ATÉ 6,0 MM² | UN | 100
6.34 | 40.20.310 | CPOS/CDHU | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica | UN | 12
6.35 | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 1
6.36 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 1
6.37 | 105549 | SINAPI | DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1
6.38 | INS_08 | Próprio | CONECTOR PARA FITA DE LED CONECTORES FITA-FITA LED 12 V | UN | 1
6.39 | INS_09 | Próprio | CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA LED 12 V/IP20, 12 V. | UN | 1
6.40 | 09.09.049 | FDE | IL-97 LUMINÁRIA LED QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 1
6.41 | INS_10 | Próprio | CAIXA TOMADA DE EMBUTIR EM MOVEIS COM 2 TOMADAS 2P + T 20A, NA COR PRETA | UN | 8
6.42 | 062681 | SBC | PTO INTERRUPTOR C/ DIMMER ROTATIVO APARENTE - PVC CONDULETE | UN | 1
7 |  |  | LIMPEZA E FINALIZAÇÃO
7.1 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 31
Total sem BDI
Total do BDI
[5 empty] | Total Geral |  | 0

## Cronogr. físico-financeiro R01
Cronograma Físico e Financeiro
B.D.I.:
Objeto: Adequação da Biblioteca Paulo Bertran, localizada no 3º andar do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, incluindo a construção do espaço de trabalho amistoso para neurodivergentes
Item | Descrição dos Serviços | Valor (R$) | EMISSÃO O.S | Adequação da Biblioteca Paulo Bertran, incluindo a construção do espaço de trabalho amistoso para neurodivergentes |  |  |  | RECEBIMENTO DO SERVIÇO
|  |  |  | 1ª medição | 2ª medição | 3ª medição | 4ª medição*
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 140 DIAS | 170 DIAS
1 | Serviços Preliminares e desmontagens | 0 | AÇÕES ANTES DA O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | REC. PROVISÓRIO | REC. DEFINITIVO
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Construção | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Pisos e Rodapés | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Pintura e revestimentos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Marcenaria, vidraçaria e serralheria | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Instalações elétricas e iluminação | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Limpeza e finalização | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* O valor referente à última medição somente será liquidado após o recebimento definitivo
Item | Descrição dos Serviços | Total das Etapas (Com BDI) | MEDIÇÃO 01 | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
1 | Serviços Preliminares e desmontagens | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Construção | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pisos e Rodapés | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pintura e revestimentos | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Marcenaria, vidraçaria e serralheria | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalações elétricas e iluminação | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Limpeza e finalização | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL REALIZADO (%) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VALOR MENSAL (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0
* O valor referente à última medição somente será liquidado após o recebimento definitivo